Опросный лист на КТП

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Тип КТП | однотрансформаторная |
| 1-я буква: 2-я буква: | Т – тупиковая; П – проходная; В – воздушный ввод; К – кабельный ввод. | ТВ | ТК | ПВ | ПК |
| РУВН |
| Для КТП ПВ кол-во возд. вводов | 1 | 2 |
| Мощность КТП | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| Напряжение РУВН, кВ | 6 10 |
| Мощность и тип силового трансформатора | ТМ | ТМГ |
| Тип коммутационного аппарата РУВН, кол-во | Глухой ввод | ВНА | ВНП |
| РУНН |
| Исполнение ввода НН | Воздушный (СИП) | кабельный |
| Разрядник (ограничитель перенапряжения) | да | нет |
| Тип вводного коммутационного аппарата | Рубильник(тип) авт.+руб.(тип) |
| Номинальный ток водного аппарата |  |
| Количество отходящих линий |  |
| Тип коммутационного аппарата на отходящих линиях | Рубильник (тип) авт. выкл .(тип) |
| Номинальные токи отходящих линий, А | 1 | 5 |
|  | 2 | 6 |
|  | 3 | 7 |
|  | 4 | 8 |
| Учёт на РУНН (ввод) | да | нет |
| Тип счётчика |  |  |
| Номинал трансформаторов тока, тип |  |
| Наличие полов в КТП | да | нет |
| Наличие маслоприемника | да | нет |
| Запорные устройства дверей – замок ТП РП |
| Дополнительные требования |

При заказе КТП необходимо указать габаритные и установочные размеры трансформатора, завод-изготовитель.

Примечание:

- необходимое подчеркнуть;

- пустые ячейки заполнить.

Опросный лист составил: ____________________________ Адрес e-mail: __________________________
(ФИО, подпись, должность)

Контактный номер с кодом города: ________________________ Дата заполнения:____________20____г.

Опросный лист отправляйте на адрес 24@oke64.ru